## FSS
| Kurulu Sistem | Sistem Tipi
1 | Yangın Algılama Sistemi | FC2060 Sinteso
2 | Yangın Algılama Sistemi | FC7xx Cerberus Pro ( Montaj eksik )
3 | Kartlı Geçiş Sistemi | Sipass
4 | Söndürme Sistemi | XC1005
5 | Kamera Sistemi | Milestone/Sveillance/Qognify
6 | Anons Sistemi | Novigo
7 | Hava Örnekleme Sistemi | FDA262
8 | Hava Örnekleme Sistemi | FDA241
9 | BuildingX / Fire Manger | X200 gateway
10 | Modbus | NK8237
11 | Bina Yönetim Sistemi | DesigoCC

## BAU
| Kurulu Sistem | Sistem Tipi
1 | Simülasyon Kartı 3 Adet (Pano Dışı)
2 | RDG200KN, RDG100, QMX3.P37 | KNX Oda Termostat 5 adet
3 | DXR2.E09T, DXR2.E10-101A, DXR2.E17CX, DXR2.E18-102A, DXR2.E10P-102A, DXR2.E10PL | Oda Kontrol Kartı
4 | GDB181.1EKN | VAV Damper 2 adet
5 | 5WG1125-1AB12 | KNX Adaptör
6 | PXC00.ED | Entegrasyon Kontrol Kartı
7 | PXC7.E400L | Kontrol Kartı
8 | PXC3.E72A-200A | Dali Kontrol Kartı
9 | PXC4.E16 | Kontrol Kartı
10 | CFG3.F200 | Desigo Optik Kontrol Kartı
11 | EM1.8D x1 , EM1.8R x1, EM1.8U x1 | Modbus Haberleşmeli IO Modül
12 | TXM1.16D x2 , TXM1.8U x2 ,TXM1.8u-ML x3, TXM1.6R-M x5 , TXM1.4D3R x1 | IO Modülleri